## Control-Incinerador PLASTIRAL
Formulacion Proyecto Mecatronico
Parte de control | [6 empty] | Selección PLC | Modelo | Precio aprox
Elemento | Detalles | Estatus | Cantidad | Precio unitario | Precio total sin IVA | Precio con IVA | Delta | DVP-20SX2 | 10k
PLC | Para controlar todos los equipos de control, necesitamos 8 entradas digitales, 6 salidas digitales, 1 salida analogica |  | 1 |  |  |  | Delta | DVP-14SS2 + DVP04DA-S | 8k
Variador de frecuencia | Para controlar la velocidad del extractor |  | 1 |  |  |  | Delta | DVP-14SS2 sin controlar la velocidad del extractor | 2.5k
Clemas de paso | Para orden en las conexiones |  | -
Clemas a tierra | Para aterrizar todos los componentes |  | -
Fuente de poder 24V y 12V DC | Para alimentar el plc y componentes en estos voltajes |  | 2
Canaleta ranurada | Para orden y proteccion de cables |  | 1
Riel DIN | Para colocar las clemas de paso |  | 1
Contactor | Para controlar y proteger la bomba de agua |  | 1 (2)
Relé de sobre corriente | Para proteger la bomba de agua |  | 1 (2)
Clema portafusible | Si queremos proteger mas cada electrovalvula |  | 3
Interruptores termomagneticos | Necesitamos 1 de 1 polo para controlar y proteger 127v alterna |  | 1
Interruptores termomagneticos | Necesitamos 1 de 1 polo para controlar y proteger 24v directa |  | 1
Interruptor principal | Cierra y abre la alimentacion principal |  | 1
Ventilador | Mantiene una temperatura adecuada dentro del gabinete de control: https://www.mercadolibre.com.mx/ventilador-4-pulgadas-12v-plastico-80mm-510-740-led-negro/p/MLM46793788#polycard_client=search-nordic&searchVariation=MLM46793788&wid=MLM3586739160&position=2&search_layout=grid&type=product&tracking_id=f678bdda-e402-43fa-8624-78f807577b04&sid=search |  | 1
Ventilador Opcion 2 | Mantiene una temperatura adecuada dentro del gabinete de control: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-3144673702-ventilador-axial-ec-110v-220v-aire-gabinete-cpu-incubadora-_JM?searchVariation=183188630733#polycard_client=search-nordic&searchVariation=183188630733&position=48&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3606cd8c-a614-4e81-abb4-6aca11468968 |  | 2
Rejilla para ventilador | Para seguridad de personal y del ventilador del gabinete |  | 1
Tapas ventilador | Para el flujo de aire dentro del gabinete de control |  | 3
Gabinete | Lugar donde estan los componentes de control |  | 1
Pirometro - REX-C100 Digital LED PID Termostato Kit AC110V-240V | Regulacion de temperatura del incinerador y humo: https://www.amazon.com.mx/controladores-temperatura-regulador-termostato-disipador/dp/B09BQBFTWC/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ABIVYRV0HFKA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.iMRUraSI8MCURZ9Vhe0qyf-QW6Bp2CgWPFwgFyOka7mOGam9cC0x4WQZzISo8AeYvW4qnx7pulDX5hKU9Nse2OCW_qUkAaWSmZptp8DO8XbLbIZXKU0j_8GiB1wpwcO9L98vMkYmIEp3c5LGMHosuRzvIX5r5PdyKrhphRJw9WSj0iHDP9EhCqflQo_lCjRTyRAUZS2sLUPKhqNGh4geE3Y4ZS2DcwaV_3Ja01UzqudbqmVvcQUIDEVhxPOdMv4hxJ0m-I8TtsmuagA1o07anS2Ja-LwFxefxiSrjmi7NEYYri-Q_TVryiFfZC7JVuaPoD222v6RbvvLpJ2K1WOPG3YBOOcY5CcTzYNeD2Pbl04DfVvwlr9NynDWq5ZYn6OH26zm4IFzRHsW98jm2SCQ-Qp61WRH11rzHgbCDBuP8ImY0K_RwCMUrVgHbOy5mhkB.qtnXSOXDfQl8UM-2ttE6weGnwdZdNaEBdZBEfq-YB0c&dib_tag=se&keywords=SSR-40DA+con+disipador&qid=1742673849&sprefix=ssr-40da+con+disipador%2Caps%2C477&sr=8-2&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.de93fa6a-174c-4df7-be7c-5bc8e9c5a71b |  | 2
Rele de estado solido - SSR-40DA | Para la conexión del pirometro: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-3052327198-relevador-estado-solido-directa-alterna-ssr-40da-120v-40a-_JM#polycard_client=search-nordic&position=22&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6323eef8-6e3d-4272-aa95-c26ad13a6b3c |  | 2
Termocupla tipo K 0-400°C | Para medir la temperatura del humo |  | 1
Termocupla tipo K para alta temperatura | Para medir la temperatura del incinerador |  | 1
Electroválvula para aire a presión | Paso de aire a presion al aspersor: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-617338030-24v-dc-12-inch-laton-solenoide-electrovalvula-aire-agua-gas-_JM#polycard_client=search-nordic&position=18&search_layout=grid&type=item&tracking_id=3532481e-8c51-4af7-9e0f-37132fca5571 |  | 1
Electroválvula para agua | Paso de agua al aspersor: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-617338030-24v-dc-12-inch-laton-solenoide-electrovalvula-aire-agua-gas-_JM#polycard_client=search-nordic&position=18&search_layout=grid&type=item&tracking_id=3532481e-8c51-4af7-9e0f-37132fca5571 |  | 1
Electroválvula para gas | Paso de gas al quemador: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-617338030-24v-dc-12-inch-laton-solenoide-electrovalvula-aire-agua-gas-_JM#polycard_client=search-nordic&position=18&search_layout=grid&type=item&tracking_id=3532481e-8c51-4af7-9e0f-37132fca5571 |  | 1
Modulo sensor de corriente | Seguridad para saber que esta funcionando el variador |  | 1
Limit switch | Para detectar si la puerta principal esa cerrada |  | 1
Boton de paro | Para cancelar todos los procesos del sistema |  | 1
Boton de inicio de programa | Para iniciar el proceso de incineracion |  | 1
Boton para cancelar trabajo | Para pausar el proceso |  | 1
Boton para activar purga | Para reiniciar el proceso |  | 1
Alarma sonora o visual | Indica algun fallo en el proceso |  | 1
Motor eléctrico - Requiere variador | Encargado de extraer el humo a la atmosfera |  | 1
Bomba centrifuga - Requiere contactor | Encargado de distribuir agua a los aspersores |  | 1
Compresor de aire | Encargado de distribuir aire a los aspersores |  | 1
Generador de chispa | Para crear la llama en el quemador |  | 1
Control de flama | que tenga por lo menos: Sensor de flama, Presostato. |  | 1

## Articulos empresa
Tabla de artículos para el arranque de bodega
Oficina | [6 empty] | Producción | [6 empty] | Servicios
Artículos | Cantidad | Estatus | Locación actual | Fecha ultima actualización | Precio | Detalles | Artículos | Cantidad | Estatus | Locación actual | Fecha ultima actualización | Precio | Detalles | Artículos | Precio | Estatus | Fecha ultima actualizacion | Detalles
Escritorio | 3 | [5 empty] | Mesa trabajo | 2 | [5 empty] | Luz
Raton | 3 | 3 | 2 casa Miguel, 1 casa Hector | 2025-03-06 |  |  | Extensiones | 5 | 1 |  |  |  |  | Agua
Teclado | 3 | 2 | 1 casa Miguel, 1 casa Hector | 2025-03-06 |  |  | Juego de dados / Matraca | 4 | [5 empty] | Productos limpieza
Computadora | 3 | [5 empty] | Llaves Allen | 4 | [5 empty] | Internet
Silla | 5 | [5 empty] | Taladro | 3 | 1 |  |  |  |  | Gasolina
Engrapadora / grapas | 3 | *3 | *Se pueden conseguir de Trabajo Miguel | 2025-03-06 |  |  | Desarmador | 4 | [5 empty] | Seguros de vida
Monitor | 3 | [5 empty] | Grillo | 2 | [5 empty] | Seguros camionetas
Carpetero | 5 | 3 | En caja de almacenamiento en casa Roberto | 2025-03-06 |  |  | Esmeril de banco | 1 | [5 empty] | Seguro de establecimiento
Archivero | 3 | [5 empty] | Taladro de banco | 1 | [5 empty] | Spotify
Impresora | 1 | [5 empty] | Llaves españolas | 4 | [5 empty] | Comidas
Regulador de voltaje | 1 | [5 empty] | Puntas desarmador | 4 | 1 |  |  |  |  | Membresia Sam's
Multicontacto | 3 | [5 empty] | Anaqueles | 5 | 1
Pintarron | 1 | [5 empty] | Inversora | 1
Marcadores (Paquete) | 3 | 1 | Casa Miguel | 2025-03-06 |  |  | Tornillo de banco | 4
Plumas | 3 | [5 empty] | Prensa C | 4
Hojas blancas | 3 | [5 empty] | Pinzas de presion | 4
Refrigerador | 1 | [5 empty] | Pericas | 4
Microondas | 1 | [5 empty] | Angulos herramienta | 1
Ventiladores | 2 | 1 | Casa Roberto | 2025-03-06 |  |  | Escuadra | 3
Post-its | 5 | [5 empty] | Multimetro | 4 | 1
*Cajoneras | 3 | [5 empty] | Pistola de calor | 1
Alexa | 1 | [5 empty] | Etiquetadora | 1
Cesto de basura | 2 | [5 empty] | Nivel | 4
Cafetera | 1 | [5 empty] | Carrucha | 1
Lapices | 5 | [5 empty] | Extractor de poleas | 1
Lapicera | 3 | [5 empty] | Cascos de seguridad | 4
Borrador | 5 | [5 empty] | Guantes de carnaza | 1
Camara | 2 | [5 empty] | Guantes de impacto | 4 | 2
*Bocina | 1 | [5 empty] | Guantes de uso general | 4 | 2
Garrafon | 3 | [5 empty] | Diablito | 1
Dispensador de agua | 1 | [5 empty] | Tablero perforado de herramienta | 1
Cubiertos | 5 | [5 empty] | Carrito de herramienta | 3
Libretas / Cuadernos | 5 | 2 | Casa Roberto | 2025-03-06 |  |  | Estante tornilleria | 1
Recopiladores / Carpetas | 5 | 3 | Casa Roberto | 2025-03-06 |  |  | Electronicos | - |  | *
Masking tape | 5 | [5 empty] | Cautin | 4
Cable Ethernet | 3 | * | Se puede conseguir trabajo Miguel | 2025-03-06 |  |  | Fuente de voltaje regulable | 2
*Pantalla | 1 | [5 empty] | Pinzas electricista | 4
Caja de almacenamiento | 3 | 1 | Casa Roberto | 2025-03-06 |  |  | Pinzas pelacables | 4 | 1
Extension | 3 | [5 empty] | Osciloscopio | 1
Impresora 3D | 1 | [5 empty] | Fuente generador de onda | 1
Consola videojuegos | 1 | [5 empty] | Patin | 1
Telefono celular | 4 | [5 empty] | Lamparas | 10
Espejo | 1 | [5 empty] | Lampara de mesa | 4
Desechables | 1 | [5 empty] | Ventiladores | 4
Caja fuerte | 1 | [5 empty] | Compresor de aire | 1
Parrilla electrica | 1 | [5 empty] | Terminales (Ojillo, ferul, espada) | -
[7 empty] | *Multimetro para calibrar control | 1
[7 empty] | Mesa trabajo portable | 1
[7 empty] | Gato hidraulico | 1
[7 empty] | Tortugas y barras palanca | 1
[7 empty] | Tarraja | 1
[7 empty] | Machuelos | 4
[7 empty] | Brocas | 4
[7 empty] | Fajas | 4
[7 empty] | Cinturones de trabajo | 4
[7 empty] | Botas industriales | 4
[7 empty] | Ropa trabajo (Pantalon y playera) | 4
[7 empty] | Termometro | 1
[7 empty] | Tacometro | 1
[7 empty] | Cinta reflejante | 1
[7 empty] | Vernier | 3 | 1
[7 empty] | Vernier de altura | 1
[7 empty] | Flexometros | 4 | *4
[7 empty] | Martillo | 1
[7 empty] | Punzon | 1
[7 empty] | Careta para soldar | 1
[7 empty] | Llave stilson | 4
[7 empty] | Cegueta | 4
[7 empty] | Serrucho | 4
[7 empty] | Polines | 12
[7 empty] | Sillas | 4
[7 empty] | Acerrin | -
[7 empty] | Franelas | -
[7 empty] | Contenedores de basura | 7
[7 empty] | Botes de basura | 3 | *3
[7 empty] | Dremel | 1
[7 empty] | Pistola de silicon | 1
[7 empty] | Knocaut | 1
[7 empty] | Sierra electrica de banco | 1
[7 empty] | Cable | -
[7 empty] | Hidrolavadora | 1
[7 empty] | *Torno CNC | 1
[7 empty] | *Fresadora CNC | 1
[7 empty] | Camionetas | 3
[7 empty] | Arnes | 3
[7 empty] | Cajas de herramienta | 6 | 1
[7 empty] | Tapetes de caucho | 2
[7 empty] | Detector de lineas | 1
[7 empty] | Bocinas | 1
[7 empty] | Alicatas | 4
[7 empty] | Aspiradora | 1
[7 empty] | Camaras | 4
[7 empty] | Casilleros | 4
[7 empty] | Eslingas | -
[7 empty] | *Prensa hidraulica | 1
[7 empty] | Limas | 4
[7 empty] | Dobladora | 1
[7 empty] | Caja de almacenamiento | 5 | 1